## Slide 1: Thermodynamik III
3 – Gasarbeitsprozesse
Gasturbinenprozesse
HS 2021
Prof. Reza S. Abhari
Dr. Ndaona Chokani

## Slide 2
Vorlesung |  | Übung/Beispiel | 
Datum | Thema | Datum | Thema
09.11 | Prozess des Energieaustausches | 09.11 | Geschwindigkeitsdreiecke
16.11 | Dampfkraftprozesse | 16.11 | Rankine Zyklus
23.11 | Gasarbeitsprozesse - Verbrennungsmotoren | 23.11 | Diesel / Otto Zyklus
30.11 | Gasarbeitsprozesse - Gasturbinenprozesse | 30.11 | Brayton Zyklus
07.12 | Gasarbeitsprozesse - Kombinierten Zyklen | 07.12 | Kombinierter Zyklus
14.12 | Kältemaschinen und Wärmepumpen | 14.12 | Kältemaschine/Wärmepumpe
21.12 | Kältemaschinen Oxyfuel, Carbon Capture and Storage | 21.12 | Wärmepumpe
Overview
2

## Slide 3: 4.2 Gasturbinenprozesse (Joule-Brayton)

## Slide 4: Gas Turbines Used for Power Generation: GE GT 24/26

## Slide 5: 4.2.1 Offene Gasturbinenanlage
Brennstoff wird in der Brennkammer mit der verdichteten und vorgewärmten Luft verbrannt
Höchste Temperatur T3 wird durch die Werkstofffestigkeit bestimmt, d.h. Verbrennung wird mit grossem Luftüberschuss (mager) geführt

## Slide 6
Annahmen: ideales Gas mit konstantem cp, Vernachlässigung der Druckverluste im Erhitzer und Kühler
Nutzarbeit wN des Prozesses ist die Differenz zwischen der Turbinenarbeit w34 und der zum Antrieb des Verdichters erforderlichen Arbeit w12

## Slide 7
berücksichtigt mechanische Verluste
Einführung des Druckverhältnisses l:
Annahme: Turbine und Verdichter arbeiten adiabat:
ηsT = isentroper Wirkungsgrad der Turbine
ηsV = isentroper Wirkungsgrad des Verdichters

## Slide 8
Mit wachsendem Druckverhältnis p2/p1 , d.h. mit wachsendem λ, wird die Turbinenarbeit und die davon abzuziehende Verdichterarbeit grösser
Mittels dwN/dl = 0 folgt das optimale Druckverhältnis:

## Slide 9: 4.2.2 Verbesserung von Gasprozessen
Rekuperation: Luftvorwärmung

## Slide 10
Die Wärme des Abgases wird genutzt, um die Verbrennungsluft vorzuheizen
Für einen idealen Rekuperator gilt: T2r = T4

## Slide 11
wobei , ε = Druckverlust in Brennkammer
Nur für kleine Werte von l sinnvoll

## Slide 12: 4.2.3 Nacherhitzung und Zwischenkühlung
Beispiele aus der Industrie: GT24, GT26 von GE
Qin
Qin
Qout

## Slide 13
Mehrstufige Luftverdichtung mit Zwischenkühlung
Expansion in Hochdruck (HD) - und Niederdruck (ND) - Turbine mit Zwischenerhitzung
Kühler I
Kühler II

## Slide 14
Nacherhitzung erhöht die von der Turbine abgegebene Leistung
Zwischenkühlung reduziert Verdichterleistung

## Slide 16
Internals of an Aircraft Engine
Fan
Low Pressure Compressor
High Pressure Compressor
Combustion Chamber
High Pressure Turbine
Low Pressure Turbine

## Slide 17: 4.2.4 Joule-Brayton Cycle
Besteht aus:
  Inlet
  Compressor
  Combustor
  Turbine
  Exhaust
a
b
d
e
h
s
p2= p3= constant
p1= constant
d+e
a+b
c
c
1
2
3
4
>
>

## Slide 18
Massenströme:
Impulserhaltung in x-Richtung ergibt Schubkraft (thrust):
Einführung des Brennstoff-Luft-Verhältnisses f: Normalerweise 0.01 < f < 0.03
Schallgeschwindigkeit:
Zusammen mit der Definition der Machzahl M=u/a ergibt sich die spezifische Schubkraft

## Slide 19
Da f << 1 folgt:
Wobei:
  M0 = Flug-Machzahl (ca. 0.85)
  Me = Austritts-Machzahl (ca. 1)
  T0 = Umgebungstemperatur
  Te = Austrittstemperatur
Heisses Austrittgas bei hoher Geschwindigkeit erzeugt Schub

## Slide 20
Gasturbinen werden hauptsächlich für zwei Anwendungen gebraucht:
  Flugzeug-Triebwerke
  Energie- und Wärmeerzeugung
1) Flugzeug-Triebwerke
Wandelt chemische Energie in kinetische Energie um
Druck- und Temperaturverlauf durch das Triebwerk
C
T
x
p
x
T
p0
T0
>
>
>
>

## Slide 21
2) Energie- und Wärmeerzeugung
Annahme: idealer Prozess, kinetische Terme vernachlässigt
HPT treibt den Kompressor an
LPT treibt den Generator an
Generator
G
High Pressure Turbine HPT
Low Pressure Turbine LPT
Compressor
p1
h
s
p3
4
1
2
3
3i
>
>

## Slide 22
Arbeit HPT = Arbeit für den Kompressor
Arbeit für den Generator = Arbeit LPT
Für cp = konstant gilt: h=cpT
Kompressionsarbeit
Expansionsarbeit
p1
h
s
p3
4
1
2
3
3i
>
>

## Slide 23: „Aeroderivative“ Triebwerke zur Stromgewinnung
Flugzeugtriebwerke sind für ein geringes Gewicht und schnelle Lastwechsel ausgelegt
Das Design von Flugzeugtriebwerken hat Vorteile für die Stromgewinnung. Das führte zu den „Aeroderivative“ Triebwerken
Anwendungen
  auf See
  Stromgewinnung auf See
  Notstromversorgung
  Krankenhäuser
  Flughäfen
  Industrieanwendungen wie Zementherstellung und in Minen
  Pipelines und Raffinerien
  Stromversorgungsunternehmen
Notes: https://powergen.gepower.com/plan-build/products/gas-turbines/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/General_Electric_LM6000

## Slide 24: GE Aeroderivative
GE LM2500
Power: 33MW
Efficiency: 39%
Turbine Speed: 3’600 rpm (angepasst an 60 Hz Netzfrequenz und 2 Pol Generator)
Pressure ratio: 23
TAT: 524°C
Fuels: LNG or Marine Gas Oil (MGO)
Notes: https://www.ge-distributedpower.com/products/power-generation/15-to-35-mw/lm2500
http://en.wikipedia.org/wiki/General_Electric_LM2500

## Slide 25
Source: Roll Royce
Rolls-Royce RB211
Power: 32MW; efficiency: 39%
Turbine Speed: 4’850 rpm
Rolls Royce Aeroderivative
Pressure ratio: 23
Fuels: Natural gas, oil or duel operaton
Notes: http://www.rolls-royce.com/Images/RB211_gasturbine_tcm92-21095.pdf
http://www.rolls-royce.com/energy/energy_products/gas_turbines/rb211/

## Slide 26
Siemens SGT-750
Power: 37MW
Efficiency: 39.5%
Turbine Speed: 6’100 rpm
Siemens Gas Turbine on Basis of Aeroderivates
Source: Siemens
Pressure ratio: 23.8
TAT: 459°C
Fuels: Natural gas, oil
Notes: http://www.energy.siemens.com/hq/en/fossil-power-generation/gas-turbines/sgt-750.htm

## Slide 27
Eine Gasturbine mit Treibstoffflexilibität kann verschiedene gasförmige und flüssige Treibstoffe verschiedener Zusammensetzung und Heizwerte verbrennen
Dualer Treibstoffbetrieb: Betrieb mit Erdgas und Schweröl
Der Betriebsbereich der Gasturbine kann für verschiedene Heizwerte angepasst werden
Weitere Treibstoffe : Röhol, “Syngas”
Treibstoffflexibilität von Gasturbinen
Source: Siemens
Gasförmige Treibstoffe für Gasturbinen
Notes: http://site.ge-energy.com/prod_serv/products/tech_docs/en/downloads/GER4601.pdf

## Slide 28: 4.3 Ericsson Zyklus
Steigerungen im Wirkungsgrad werden erreicht durch:
  Zwischenkühlung
  Zwischenüberhitzung
  Regeneration
Normalerweise werden nicht mehr als 2 bis 3 Stufen für Zwischenkühlung und Überhitzung verwendet
Annahme: unendliche Anzahl von Stufen

## Slide 29
Idealer regenerativer Gasturbinen-Prozess
Zwischenkühlung immer auf TC, Überhitzung auf TH
100% Regeneration, d.h. abgegebene Wärme 4-1 wird für Erhitzung 2-3 verwendet. Gesamte externe Wärmezufuhr erfolgt in den Zwischenüberhitzern, Wärmeabfuhr in den Zwischenkühlern

## Slide 30
Wärme Zu- und Abfuhr erfolgt dann bei TH und TC
Wirkungsgrad:
Gleicher Wirkungsgrad wie Carnot-Prozess

## Slide 31: 4.4 Stirling Zyklus
Besteht aus
  Isotherme Kompression bei TC
  Isochore Wärmezufuhr
  Isotherme Expansion bei TH
  Isochore Wärmeabfuhr
Gleicher Wirkungsgrad wie Carnot- und Ericsson Zyklus

## Slide 32
Wärme wird dem Arbeitsgas von aussen zugeführt: external combustion engine
Beispiel eines Stirling-Motors:
  kleiner Kolben: Arbeitskolben
  grosser Kolben: Verdrängerkolben