## Slide 1: Thermodynamik III
3 – Gasarbeitsprozesse
Kombinierte Zyklen
HS 2021
Prof. Reza S. Abhari

## Slide 2
Vorlesung |  | Übung/Beispiel | 
Datum | Thema | Datum | Thema
09.11 | Prozess des Energieaustausches | 09.11 | Geschwindigkeitsdreiecke
16.11 | Dampfkraftprozesse | 16.11 | Rankine Zyklus
23.11 | Gasarbeitsprozesse - Verbrennungsmotoren | 23.11 | Diesel / Otto Zyklus
30.11 | Gasarbeitsprozesse - Gasturbinenprozesse | 30.11 | Brayton Zyklus
07.12 | Gasarbeitsprozesse - Kombinierten Zyklen | 07.12 | Kombinierter Zyklus
14.12 | Kältemaschinen und Wärmepumpen | 14.12 | Kältemaschine/Wärmepumpe
21.12 | Kältemaschinen Oxyfuel, Carbon Capture and Storage | 21.12 | Wärmepumpe
Overview
2

## Slide 3: 4.5 Kombinierter Gas-Dampf Zyklus
Wärme des Abgases des Gaszyklus zwischen Punkt 4 und 5 wird in einem Dampferzeuger auf einen Dampfzyklus übertragen

## Slide 4: 4.5.1 Ideale Analyse
Annahme: die ganze Wärme im Abgas kann durch eine Reihe von Carnot-Zyklen genutzt werden
Leistung eines Carnot-Zyklus:

## Slide 5
Diese Mini-Zyklen stellen die Grenze der Wärme-Rückgewinnung dar
Totale Leistung des Dampfzyklus (bottoming cycle)

## Slide 6
Leistung der Gasturbine:
Totale Leistung, W = Wgas+Wbot

## Slide 7
Thermischer Wirkungsgrad:
t
Combined cycle

## Slide 8
Kombinierter Zyklus ist weniger stark abhängig vom Druckverhältnis als der einfache Gas-Zyklus
In Wirklichkeit lässt sich nicht die gesamte Wärme zurückgewinnen und der Wirkungsgrad ist kleiner

## Slide 9: 4.5.2 Realer Kombinierter Zyklus
Voraussetzung für Wärmerückgewinnung: Temperaturdifferenz zwischen Punkt 4 und 1 muss grösser sein als zwischen a und c
Für gegebene Temperaturen T3 und T1 können verschiedene T5 und Tb gewählt werden:
  hohes T5 und Tb: guter Dampfkreislauf
  tiefes T5 und Tb: guter Gaszyklus
Wärmebilanz im Boiler/Überhitzer:

## Slide 10
Source: GE
Lufteinlass
Abhitzedampferzeuger
(Heat recovery
steam generator)
Dampfturbine
Pelec = 150MW
GT24/26 Gasturbine
Pelec = 230 - 330MW
ηelec = 40%
Verdichtungsverhältnis 30:1
Massenstrom: ~600 kg/sec
2 Gasturbinen / 1 Dampfturbine
Pelec,total = 700 MW
ηelec,total = 60%

## Slide 11
Verhältnis der Massenströme:
Im Gaszyklus gilt für gegebenes T3:
Druckverhältnis der Turbine
Mit bekanntem Verbrennungs-Druckverlust folgt für p3/p1

## Slide 12
Arbeit der Gasturbine:
Der Wirkungsgrad des kombinierten Zyklus wird dann:

## Slide 13
pressure ratio
Effekt des Druck- und Temperaturverhältnisses auf den Gesamtwirkungsgrad
In der Praxis sind maximal 60% Wirkungsgrad möglich

## Slide 14: 4.5.3 Kombinierter Zyklus mit Organic Rankine Cycle
Organic Rankine Cycle: Rankine Zyklus mit anderem Arbeitsmedium als Wasserdampf (z.B. Ammoniak, Ethanol)
Anwendung: Bei niedrigem Temperaturgefälle zwischen Wärmequelle und Wärmesenke (z.B. Geothermie)
Betrieb des Zyklus bei niedrigeren Temperaturen als im klassischen Rankine-Zyklus
Beispielkraftwerk: Geothermiekraftwerk Landau, 3 MW

## Slide 15
Heisses Wasser wird mit 70 Liter/s bei 160°C aus der Erde gepumpt, und gibt bis auf 70°C die Wärme an den Organic Rankine Cycle ab
Wärmeabgabe des Thermalwassers:
Source: BINE Informationsdienst
1
2
3
4
Geothermiekraftwerk Landau

## Slide 16
Ammoniak-Zyklus zwischen 140°C @ 20 bar und 14°C @ 7 bar
Zustand 1:
Zustand 2, mit

## Slide 17
Zustand 3:
Zustand 4:
Massenstrom Ammoniak:
Elektrische Leistung:
Effizienz:
Effizienz vergleichsweise niedrig, weil die Wärmezufuhr bei niedriger Temperatur (14-140°C) stattfindet
m3/ kg

## Slide 18: 4.5.4 Turbolader / Intercooler
Leistungssteigerung durch Erhöhung des Massenstroms / der Dichte
  Druckerhöhung und Kühlung der Frischluft
    Turbolader: Verwendung der kinetischen Energie des Abgases zur Komprimierung von Frischluft
    Intercooler: Kühlt komprimierte Luft

## Slide 19: 4.5.5 Cheng Zyklus
Mit der Wärme des Abgases wird Dampf erzeugt, der in die Brennkammer geleitet wird
Wirkungsgrad wird stark verbessert
Spitzentemperatur in der Brennkammer und deshalb Emissionen werden reduziert
Nachteil: Komponenten sind schwieriger zu designen, kompliziertes Kontrollsystem
Vorteil: Man kann mittels der Speisewasserzufuhr die Produktion von Elektrizität oder Wärme anpassen

## Slide 20
Schaubild des Cheng Zyklus

## Slide 21: BMW Turbosteamer

## Slide 22: BMW Turbosteamer
Abwärme wird in Antriebsleistung umgewandelt
Prinzip Dampfmaschine
  Geschlossener Dampfkreislauf
  Expansionsmaschine (Kolbenmaschine)
  Arbeit wird direkt an die Kurbelwelle abgegeben
1.8 l BMW Vierzylinder: + 10 kW, + 20 Nm
Verbrauch: - 15%
Über 80% der Abwärme kann genutzt werden